## 科威PLC与威纶通触摸屏232通讯

- 硬件接线对应管脚

PLC母头

触摸屏公头

3

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

5

9

2

9

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

4

8

2

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

3

3

6

5

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

2

7

6

5

5

1

2端口： RX

3端口： TX

5端口： DGND

9端口： TX

6端口： RX

5端口： DGND

- 触摸屏系统参数设置

- 点击触摸屏软件“编辑”--“系统参数设置”,出现如下框图：

- 双击上述框图中“本机PLC1”,得到下述框图，”PLC类型”选择三菱FX2N, “COM”选择COM1, 7数据位，EVEN，1停止位。